## ELECTRIFICACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON RECURSOS FISE
[11 empty] | MONTO FISE 2018: |  |  | 12812795.11
| OBRA O ACCIÓN A REALIZAR | COSTO TOTAL DE LA OBRA | APROBADO FISE | MINISTRADO | COMPROMETIDO (MONTO DEL CONTRATO) | DEVENGADO (AVANCE DE OBRA O SUMINISTRO) | EJERCIDO | PAGADO | UBICACIÓN |  |  | METAS | BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES
[9 empty] | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | HAB
1 | AMP. R.D. COL. PARAISO II | 3066276.36 | 3066276.36 | 3066276.36 | 3066276.36 | 3066276.36 | 3066276.36 | 3066276.36 | BCS | MULEGE | VILLA ALBERTO ALVARADO | SE INSTALARAN 26 POSTES Y 32 TRANSFORMADORES (31 DE 37.5 Y 1 DE 15 KVA) PARA CONSTRUIR 2.414 KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.330 KM DE LINEA SECUNDARIA | 600 | 100 % GOB DEL EDO
2 | AMP. R.D. COL. LOMA AZUL (COL LOMA BONITA) | 223874.9 | 223874.9 | 223874.9 | 223874.9 | 223874.9 | 223874.9 | 223874.9 | BCS | MULEGE | HEROICA MULEGE | SE INSTLARAN 6 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA PARA CONSTRUIR 0.300 KM DE LINEA PRIMARIA | 48 | 100 % GOB DEL EDO
3 | AMP. R.D. BARRIO EL SALITRAL | 515268.68 | 515268.68 | 515268.68 | 515268.68 | 515268.68 | 515268.68 | 515268.68 | BCS | MULEGE | PUNTA ABREOJOS | SE INSTALARAN 8 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA PARA CONSTRUIR 0.380 KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.200 KM DE LINEA SECUNDARIA | 128 | 100 % GOB DEL EDO
| SUBTOTAL MULEGÉ | 3805419.94 | 3805419.94 | 3805419.94 | 3805419.94 | 3805419.94 | 3805419.94 | 3805419.94 |  |  |  |  | 776
4 | AMP. R.D CALLES B E/ CALLE 4 Y DELFINES COL MIRAMAR | 231507.28 | 115753.64 | 115753.64 | 115753.64 | 115753.64 | 115753.64 | 115753.64 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARAN 6 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA PARA CONSTRUIR 0.100 KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.200 DE LINEA SECUNDARIA | 24 | 50 % GOB DEL EDO 50% AYTO.
5 | AMP. R.D CALLE C Y PROLONGACION DELFINES SECCION 2 COL MIRAMAR | 438937.6 | 219468.8 | 219468.8 | 219468.8 | 219468.8 | 219468.8 | 219468.8 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARAN 14 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA C/U PARA CONSTRUIR 0.100 KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.500 KM DE LINEA SECUNDARIA | 32 | 50 % GOB DEL EDO 50% AYTO.
6 | AMP. R.D CALLE MARLIN, CORAL Y GAVIOTAS SECCION 3 COL. MIRAMAR | 202740.32 | 101370.16 | 101370.16 | 101370.16 | 101370.16 | 101370.16 | 101370.16 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARAN 14 POSTES 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA C/U PARA CONSTRUIR 0.1000 KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.500 KM DE LINEA SECUNDARIA | 40 | 50 % GOB DEL EDO 50% AYTO.
| SUBTOTAL LORETO | 873185.2 | 436592.6 | 436592.6 | 436592.6 | 436592.6 | 436592.6 | 436592.6 |  |  |  |  | 96
7 | AMP. R.D. COL. SAN ISIDRO LABRADOR 3a ETAPA | 925460.97 | 925460.97 | 925460.97 | 925460.97 | 925460.97 | 925460.97 | 925460.97 | BCS | COMONDÚ | CIUDAD CONSTITUCION | SE INSTALARAN 16 POSTTES Y 3 TRANSFORMADORES DE 50 KVA C/U PARA CONSTRUIR 0.622 KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.520 KM DE LINEA SECUNDARIA | 84 | 100 % GOB DEL EDO
8 | AMP. R.D COL. 4 DE MARZO / CIUDAD CONSTITUCION | 184220.95 | 184220.95 | 184220.95 | 184220.95 | 184220.95 | 184220.95 | 184220.95 | BCS | COMONDÚ | CIUDAD CONSTITUCION | SE INSTALARAN 2 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.155 KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.110 KM DE LINEA SECUNDARIA | 16 | 100 % GOB DEL EDO
9 | AMP. R.D. POBLADO | 227794.61 | 227794.61 | 227794.61 | 227794.61 | 227794.61 | 227794.61 | 227794.61 | BCS | COMONDÚ | VILLA HIDALGO | SE INSTALARAN 10 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.250KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.300 KM DE LINA SECUNDARIA | 128 | 100 % GOB DEL EDO
10 | AMP. R.D. POBLADO | 20378.29 | 20378.29 | 20378.29 | 20378.29 | 20378.29 | 20378.29 | 20378.29 | BCS | COMONDÚ | EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | SE INSTALARAN 6 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.090 KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.195 KM DE LINEA SECUNDARIA | 4 | 100 % GOB DEL EDO
| SUBTOTAL COMONDÚ | 1357854.82 | 1357854.82 | 1357854.82 | 1357854.82 | 1357854.82 | 1357854.82 | 1357854.82 |  |  |  |  | 232
11 | AMP. R.D. COL. LAGUNITAS 2a ETAPA | 242095.63 | 121047.81 | 121047.81 | 121047.81 | 121047.81 | 121047.81 | 121047.81 | BCS | LA PAZ | LA PAZ | SE INSTALARAN 7 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA C/U PARA CONSTRUIR 0.390 KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.270 KM DE LINEA SECUNDARIA | 80 | 50 % GOB DEL EDO 50% AYTO.
12 | AMP. R.D. COL. LA PITAHAYA /SAN RAFAEL | 169751.33 | 84875.67 | 84875.67 | 84875.67 | 84875.67 | 84875.67 | 84875.67 | BCS | LA PAZ | LA PAZ | SE INSTALARAN 7 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.105 KM DE MEDIA TENSION Y 0.145 KM DE BAJA TENSION | 16 | 50 % GOB DEL EDO 50% AYTO.
13 | AMP. R.D. EL CIEN / SAN HILARIO | 159162 | 79581 | 79581 | 79581 | 79581 | 79581 | 79581 | BCS | LA PAZ | LA PAZ | SE INSTALARA 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.150 KM DE LINEA PRIMERIA | 8 | 50 % GOB DEL EDO 50% AYTO.
14 | AMP. R.D. CALLE CUARZO / ATRANCITA Y TURBA, CON. PITAHAYA VALLE DORADO | 80864.4 | 40432.2 | 40432.2 | 40432.2 | 40432.2 | 40432.2 | 40432.2 | BCS | LA PAZ | LA PAZ | SE INSTALARAN 2 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.150 KM DE LINEA PRIMARIA | 4 | 50 % GOB DEL EDO 50% AYTO.
15 | AMP. R.D POBLADO | 135139 | 67569.5 | 67569.5 | 67569.5 | 67569.5 | 67569.5 | 67569.5 | BCS | LA PAZ | EL SARGENTO | SE INSTALARAN 2 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.150 KM DE LINEA PRIMARIA | 32 | 50 % GOB DEL EDO 50% AYTO.
| SUBTOTAL LA PAZ | 787012.36 | 393506.18 | 393506.18 | 393506.18 | 393506.18 | 393506.18 | 393506.18 |  |  |  |  | 140
16 | AMP. R.D. COL. VISTA HERMOSA SM 9 | 1346186.11 | 1346186.11 | 1346186.11 | 1346186.11 | 1346186.11 | 1346186.11 | 1346186.11 | BCS | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SE INSTALARAN 24 POSTES Y 21 TRANSFORMADORES (18 TRANSFORMADORES DE 15 KVA Y 3 TRANSFORMADORES DE 25 KVA) PARA CONSTRUIR 0.989 KM DE LINEA PRIMARIA | 580 | 100% GOB DEL EDO
17 | AMP. R.D. COL. EJIDAL (ANTES LA BALLENA) 1a ETAPA | 5473235.46 | 5473235.46 | 5473235.46 | 5473235.46 | 5473235.46 | 5473235.46 | 5473235.46 | BCS | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SE INSTALARAN 29 POSTES Y 43 TRANSFORMADORES (14 TRANSFORMADORES DE 50 KVA Y 29 TRANSFORMADORE DE 37.5 KVA) PARA CONSTRUIR 2.395 KM DE LINEA PRIMARIA Y 1.115 KM DE LINEA SECUNDARIA | 2880 | 100% GOB DEL EDO
| SUBTOTAL LOS CABOS | 6819421.57 | 6819421.57 | 6819421.57 | 6819421.57 | 6819421.57 | 6819421.57 | 6819421.57 |  |  |  |  | 3460
| TOTAL | 13642893.89 | 12812795.11 | 12812795.11 | 12812795.11 | 12812795.11 | 12812795.11 | 12812795.11 |  |  |  |  | 4704

## ENERGIA ALTERNA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROYECTOS DE ENERGÍA ALTERNA CON RECURSOS FISE
[11 empty] | MONTO FISE 2018: |  |  | 4599766.7
| OBRA O ACCIÓN A REALIZAR | COSTO TOTAL DE LA OBRA | APROBADO FISE | MINISTRADO | COMPROMETIDO (MONTO DEL CONTRATO) | DEVENGADO (AVANCE DE OBRA O SUMINISTRO) | EJERCIDO | PAGADO | UBICACIÓN |  |  | METAS | BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES
[9 empty] | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | HAB
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA SAN ISIDRO | 113864.34 | 113864.34 | 113864.34 | 113864.91 | 113864.34 | 113864.34 | 113864.34 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN ISIDRO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 24 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA TEPENTÚ | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | BCS | COMONDÚ | ZONA TEPENTÚ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 20 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA SAN JOSÉ DE GUAJADEMI | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN JOSÉ DE GUAJADEMI | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150W ATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 20 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA SAN JOSÉ DE COMONDÚ | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN JOSÉ DE COMONDÚ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 ATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 20 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA SAN MIGUEL DE COMONDÚ | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN MIGUEL DE COMONDÚ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 ATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 20 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA ISLA CABO SAN LÁZARO | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | BCS | COMONDÚ | ZONA CABO SAN LÁZARO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 ATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 20 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO | 113864.34 | 113864.34 | 113864.34 | 113864.34 | 113864.34 | 113864.34 | 113864.34 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 24 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA EL SAUCE | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | BCS | COMONDÚ | ZONA EL SAUCE | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 20 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA LA PURÍSIMA | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | BCS | COMONDÚ | ZONA LA PURÍSIMA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 20 | 100% GOB DEL EDO
| ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | BCS | COMONDÚ | BAHÍA MAGDALENA | SE INSTALARÁ GENERADOR CATTERPILLAR GEP88 CON UNA POTENCIA DE 80 KW (88 KVA) USO EMERGENTE, 72 KW (88 KVA) EN USO PRIMARIO, DIESEL, TABLERO DE CONTROL, UN TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LA BASE CON CAPACIDAD DE 219 LITROS Y SILENCIADOR TIPO INDUSTRIAL | 372 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 3 RANCHOS DE LA ZONA SAN LUIS GONZAGA | 56932.17 | 56932.17 | 56932.17 | 56932.17 | 56932.17 | 56932.17 | 56932.17 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN LUIS GONZAGA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 12 | 100% GOB DEL EDO
| ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | 586634.04 | BCS | COMONDÚ | PUERTO ALCATRAZ | SE INSTALARÁ GENERADOR CATTERPILLAR GEP88 CON UNA POTENCIA DE 80 KW (88 KVA) USO EMERGENTE, 72 KW (88 KVA) EN USO PRIMARIO, DIESEL, TABLERO DE CONTROL, UN TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LA BASE CON CAPACIDAD DE 219 LITROS Y SILENCIADOR TIPO INDUSTRIAL | 200 | 100% GOB DEL EDO
| REHABILITACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 44098.56 | 44098.56 | 44098.56 | 44098.56 | 44098.56 | 44098.56 | 44098.56 | BCS | COMONDÚ | SAN LUIS GONZAGA | REHABILITACIÓN DEL GENERADOR OLYMPIAN GEP44-5 DE 3 CIL, CON UNA POTENCIA DE 32 KW (35.2 KVA) EN USO PRIMARIO | 109 | 100% GOB DEL EDO ADJUDICACIÓN DIRECTA POR $44,098.56
| ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 421625.2 | 421625.2 | 421625.2 | 421625.2 | 421625.2 | 421625.2 | 421625.2 | BCS | COMONDÚI | CADEJÉ | SE INSTALARÁ GENERADOR OLYMPIAN GEP65 CON UNA POTENCIA DE 60 KW (75 KVA) USO EMERGENTE, 55 KW (68 KVA) EN USO PRIMARIO, DIESEL, TABLERO DE CONTROL, UN TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LA BASE CON CAPACIDAD DE 175 LITROS Y SILENCIADOR TIPO INDUSTRIAL | 163 | 100% GOB DEL EDO
| SUBTOTAL COMONDÚ | 2587861.34 | 2587861.34 | 2587861.34 | 2587861.91 | 2587861.34 | 2587861.34 | 2587861.34 |  |  |  |  | 1044
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 17 RANCHOS DE LA ZONA EL PELOTEADO | 322615.63 | 322615.63 | 322615.63 | 322615.63 | 322615.63 | 322615.63 | 322615.63 | BCS | LORETO |  | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 68 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 18 RANCHOS DE LA ZONA SAN JUAN B. LONDÓ | 341593.02 | 341593.02 | 341593.02 | 341593.02 | 341593.02 | 341593.02 | 341593.02 | BCS | LORETO | SAN JUAN B. LONDÓ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 72 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 15 RANCHOS DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCALITO | 284660.85 | 284660.85 | 284660.85 | 284660.85 | 284660.85 | 284660.85 | 284660.85 | BCS | LORETO | EL JUNCALITO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 60 | 100% GOB DEL EDO
| SUBTOTAL LORETO | 948869.5 | 948869.5 | 948869.5 | 948869.5 | 948869.5 | 948869.5 | 948869.5 |  |  |  |  | 200
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN FRANCISCO DE LA SIERRA | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | BCS | MULEGÉ | SAN FRANCISCO DE LA SIERRA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 40 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA DE SANTA MARTHA | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | BCS | MULEGÉ | SANTA MARTHA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 40 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN SEBASTÍAN | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | BCS | MULEGÉ | SAN SEBASTÍAN | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 40 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN JUAN DE LAS PILAS | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | BCS | MULEGÉ | SAN JUAN DE LAS PILAS | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 40 | 100% GOB DEL EDO
| ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN MIGUEL | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | BCS | MULEGÉ | SAN MIGUEL | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 40 | 100% GOB DEL EDO
| REHABILITACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | BCS | MULEGÉ | EL DÁTIL | REHABILITACIÓN DE UNA PLANTA DIESEL MARCA CUMMINS DE 60 KW EN EMERGENCIA | 210 | 100% GOB DEL EDO ADJUDICACIÓN DIRECTA POR $52,200
| REHABILITACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 61966.36 | 61966.36 | 61966.36 | 61966.36 | 61966.36 | 61966.36 | 61966.36 | BCS | MULEGÉ | SAN JOSÉ DE GRACIA | REHABILITACIÓN DEL GENERADOR OLYMPIAN CON UNA POTENCIA DE 125 KW | 113 | 100% GOB DEL EDO ADJUDICACIÓN DIRECTA CONTRATO POR $61,966.36
| SUBTOTAL MULEGÉ | 1063035.86 | 1063035.86 | 1063035.86 | 1063035.86 | 1063035.86 | 1063035.86 | 1063035.86 |  |  |  |  | 523
| TOTAL | 4599766.7 | 4599766.7 | 4599766.7 | 4599767.27 | 4599766.7 | 4599766.7 | 4599766.7 | BCS |  |  |  | 1767

## TOTAL
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO
COORDINACION DE POLITICA PRESUPUESTAL
PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN FISE 2018
CONCEPTOS | PRESUPUESTO 2018 |  | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO
| TOTAL | FISE
ELECTRIFICACIÓN C.F.E. | 13642893.89 | 12812795.11 | 12812795.11 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGÍA ALTERNA | 4599766.7 | 4599766.7 | 4599766.7 | 4599767.27 | 0 | 0 | 0
INDIRECTOS | 527802.09 | 527802.09 | 263012 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO EVALUACION | 8796.7 | 8796.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 18779259.38 | 17949160.6 | 17675573.81 | 4599767.27 | 0 | 0 | 0