## FAIS EA 2022
CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
SECRETARÍA DEL TRABAJO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR, DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
OBRAS DE ENERGÍA ALTERNA A REALIZAR CON RECURSOS FAIS
[5 empty] | MONTO FISE 2022: |  | #REF!
| OBRA O ACCIÓN A REALIZAR | COSTO TOTAL DE LA OBRA | UBICACIÓN |  |  | METAS |  | BENEFICIARIOS
|  |  | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  |  | HAB
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 15 RANCHOS DE LA ZONA CADEJÉ | 315000 | BCS | COMONDÚ | ZONA CADEJÉ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 60
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 4 RANCHOS DE LA ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO | 84000 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 24
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 11 RANCHOS DE LA ZONA SAN LUIS GONZAGA - EL SAUCE | 231000 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 44
4 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 9 RANCHOS DE LA ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO FALTA UN BENEFICIARIO | 99000 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) |  | 36
5 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 5 RANCHOS DE LA ZONA SAN JOSÉ DE LA NORIA | 55000 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN JOSÉ DE LA NORIA | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) |  | 20
6 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 3 RANCHOS DE LA ZONA SAN LUIS GONZAGA - EL SAUCE | 33000 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN LUIS GONZAGA - EL SAUCE | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) |  | 12
7 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 13 RANCHOS DE LA ZONA TEQUESQUITE | 143000 | BCS | COMONDÚ | ZONA TEQUESQUITE | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) |  | 52
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO | 160000 | BCS | COMONDÚ | RANCHO SAN JUDAS ZONA BATEQUITOS | Se instalarán 4 Módulos Solar de 335 watts cada uno, 1 de Lote Soporte de Aluminio con tornillería de acero inoxidable resistente a la corrosión para colocación de módulos solares, 1 Controlador de carga compatible con las características de la bomba solar, 1 Bomba Sumergible, 1 Lote de Cable sumergible 3x12, 1 Lote de Sistema de tierra y protección contra sobre voltaje, supresor de rayos LA-302-DC, 1 Lote de Interruptor seccionador Square D D221 en gabinete de seguridad para intemperie, 1 Lote de Tubería para columna de descarga en PVC Hidráulico C-40 de 1 1/4 reducción bushing, niple galvanizado de 10"x3, codo de 90°, Coples, termocontractil y cuerda, 1 Medidor de flujo para uso intemperie, 1 Lote de Línea de conducción eléctrica del Brocal al arreglo Fotovoltaico, 1 Lote de Construcción de bases de Concreto para instalación del soporte de aluminio para arreglo fotovoltaico |  | 28
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO | 180000 | BCS | COMONDÚ | RANCHO LA TORRE ZONA SAN LUIS GONZAGA | Un Módulo Solar de 455watts, un Lote de Soporte de Aluminio con tornillería de acero inoxidable resistente a la corrosión para colocación de módulos solares, un Controlador de carga compatible con las características de la bomba solar, una Bomba Sumergible, un Lote de Cable sumergible 3x12, un Lote de Sistema de tierra y protección contra sobre voltaje, supresor de rayos LA-302-DC, un Lote de Interruptor seccionador en gabinete de seguridad para intemperie, un Lote de Tubería para columna de descarga en PVC Hidráulico C-40 de 1 1/4 reducción bushing, niple galvanizado de 10"x3, codo de 90°, Coples, termocontractil y cuerda, un Medidor de flujo para uso intemperie, un Lote de Línea de conducción eléctrica del Brocal al arreglo Fotovoltaico, un Lote de Construcción de bases de Concreto para instalación del soporte de aluminio para arreglo fotovoltaico |  | 20
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA | 55680 | BCS | COMONDÚ | SAN JUANICO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA |  | 558
11 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICO | 68440 | BCS | COMONDÚ | BAHÍA MAGDALENA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA, ACEITE, ANTICOGELANTE Y FILTROS. |  | 372
12 | DIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURARÁN KAY EN EL SISTEMA AISLADO | 8900.67 | BCS | COMONDÚ | BAHÍA MAGDALENA | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACAN KAY EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ASÍ COMO REVISIÓN DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 372
13 | DIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURARÁN KAY EN EL SISTEMA AISLADO | 8900.67 | BCS | COMONDÚ | PUERTO ALCATRAZ | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACAN KAY EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ASÍ COMO REVISIÓN DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 154
14 | DIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURARÁN KAY EN EL SISTEMA AISLADO | 11850 | BCS | COMONDÚ | SAN JUANICO | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACAN KAY EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ASÍ COMO REVISIÓN DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 558
14 | SUBTOTAL COMONDU | 1453771.34 | [5 empty] | 1380
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA AGUA VERDE | 105000 | BCS | LORETO | ZONA AGUA VERDE | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 20
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 3 RANCHOS DE LA ZONA SAN JAVIER | 63000 | BCS | LORETO | ZONA SAN JAVIER | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 12
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 3 RANCHO DE LA ZONA EL PELOTEADO | 63000 | BCS | LORETO | ZONA EL PELOTEADO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 12
4 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 7 RANCHOS DE LA ZONA SAN JUAN B. LONDÓ | 147000 | BCS | LORETO | ZONA SAN JUAN B. LONDÓ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 28
5 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA TEMBABICHI | 126000 | BCS | LORETO | ZONA EL PASO DE SANTA CRUZ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 24
6 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 VIVIENDAS DE LA ZONA EL JUNCALITO | 126000 | BCS | LORETO | ZONA EL JUNCALITO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 24
7 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 17 RANCHOS DE LA ZONA SAN JUAN B. LONDÓ | 187000 | BCS | LORETO | ZONA SAN JUAN B. LONDÓ | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) |  | 68
8 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 4 VIVIENDAS DE LA ZONA SAN NICOLÁS | 44000 | BCS | LORETO | ZONA SAN NICOLÁS | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) |  | 16
9 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 9 RANCHOS DE LA ZONA TEMBABICHI | 99000 | BCS | LORETO | ZONA TEMBABICHI | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) |  | 36
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO | 225000 | BCS | LORETO | ZONA TEMBABICHE | SE INSTALARÁ 4 MODULO SOLAR DE 335 WATTS; 1 LTE. SOPORTE DE ALUMINIO CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN PARA COLOCACIÓN DE MÓDULOS SOLARES; 1 PZA. CONTROLADOR DE CARGA MARCA COMPATIBLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA SOLAR; 1 PZA. BOMBA SUMERGIBLE; 1 LTE. CABLE SUMERGIBLE 3X12; 1 LTE. SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRE VOLTAJE, SUPRESOR DE RAYOS LA-302-DC $ 4,000.00; 1 LTE. INTERRUPTOR SECCIONADOR EN GABINETE DE SEGURIDAD PARA INTEMPERIE; LTE. TUBERÍA PARA COLUMNA DE DESCARGA EN PVC HIDRÁULICO C-40 DE 22, REDUCCIÓN BUSHING, NIPLE GALVANIZADO DE 10"X3, CODO DE 90°, COPLES, TERMOCONTRACTIL Y CUERDA; 1 PZA. MEDIDOR DE FLUJO PARA USO INTEMPERIE; DOS PIEZAS TINACO DE ALMACENAMIENTO DE 5000 LTS.; 1 LTE. LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DEL BROCAL AL ARREGLO FOTOVOLTAICO; 1 LTE. CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE ALUMINIO PARA ARREGLO FOTOVOLTAICO; 1 SRV. INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN LA COMUNIDAD DE TEMBABICHI DEL MUNICIPIO DE LORETO |  | 120
10 | SUBTOTAL LORETO | 1185000 | [5 empty] | 360
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 13 RANCHOS DE LA ZONA SAN JOAQUÍN | 273000 | BCS | MULEGÉ | ZONA SAN JOAQUÍN | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 52
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA SANTA AGUEDA | 126000 | BCS | MULEGÉ | ZONA SANTA AGUEDA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 24
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 2 RANCHOS DE LA ZONA DE SANTA MARTHA | 42000 | BCS | MULEGÉ | ZONA SANTA MARTHA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 8
4 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 3 RANCHOS DE LA ZONA DE EL PATROCINIO | 63000 | BCS | MULEGÉ | ZONA EL PATROCINIO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 12
5 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA SAN JOSÉ DE MAGDALENA | 126000 | BCS | MULEGÉ | ZONA SAN JOSÉ DE MAGDALENA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 24
6 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 21 RANCHOS DE LA ZONA SAN JUAN DE LAS PILAS | 231000 | BCS | MULEGÉ | ZONA SAN JUAN DE LAS PILAS | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) |  | 84
7 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 6 RANCHOS DE LA ZONA EL PATROCINIO | 66000 | BCS | MULEGÉ | ZONA EL PATROCINIO | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) |  | 24
8 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 3 RANCHOS DE LA ZONA SAN JOAQUÍN-SANTA ÁGUEDA-SANTA MARTHA | 33000 | BCS | MULEGÉ | ZONA SAN JOAQUÍN-SANTA ÁGUEDA-SANTA MARTHA | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) |  | 12
9 | REHABILITACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 187920 | BCS | MULEGÉ | SAN JOSÉ DE GRACIA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR, REALIZANDO LOS CAMBIOS DE BATERÍAS, ACEITE, ANTICONGELANTE Y FILTROS; ASÍ COMO SUMINSTRO E INSTALACION DE BOMBA DE INYECCION PARA EL GENERADOR |  | 76
10 | DIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN KAY EN EL SISTEMA AISLADO | 11850 | BCS | MULEGÉ | EL DÁTIL | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACAN KAY EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ASÍ COMO REVISIÓN DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 311
11 | DIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN KAY EN EL SISTEMA AISLADO | 11850 | BCS | MULEGÉ | MULEGÉ / SAN JOSÉ DE GRACIA Y COMONDÚ / CADEJÉ | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACAN KAY EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ASÍ COMO REVISIÓN DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 139
11 | SUBTOTAL MULEGÉ | 1171620 | [5 empty] | 766
0 | SUBTOTAL LA PAZ
0 | SUBTOTAL LOS CABOS
35 | TOTAL | 3810391.34 | BCS |  |  |  |  | 2506
LIC. GOLFREDO MEZA COTA
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES